Центральный пульт управления

Из состава программно-аппаратного комплекса

«Система палатной связи

Digital-C»

192533200.003-2022

Техническое описание

Оглавление

1.	Общие сведения	3

2.	Внешний вид и описание	4

3.	Основные характеристики	5

4.	Монтаж		6

5.	Комплектность	8

6.	Сведения о сертификации	8

7.	Условия транспортирования и хранения	9

8.	Изготовитель/разработчик	9

Общие сведения

Эффективное и своевременное реагирование имеют очень важное значение в здравоохранении. Палатная сигнализация позволяет медперсоналу обеспечивать своевременную профессиональную помощь и безопасность нахождения в медицинских учреждениях.

Оказание своевременной помощи может спасти человека в критической ситуации, когда счет идет на минуты. В критической ситуации достаточно просто нажать кнопку, сигнал мгновенно будет передан медицинскому персоналу. Обеспечение сигнальной связи между пациентами и медицинским персоналом в экстренных случаях значительно повышает комфортность пребывания пациентов в стационаре и помогает разрешать спорные ситуации.

С применением систем вызова медицинский персонал своевременно информируется о вызовах пациентов, что помогает медицинскому персоналу лучше справляться с повседневными обязанностями. При несвоевременном реагировании персонала, жизнь и здоровье пациентов могут подвергаться опасности.

Программно-аппаратный комплекс «Система палатной связи «Digital-C» представляет собой комплект оборудования с предустановленным программным обеспечением и поставляется ООО «Сайнс Солюшнс», являющейся разработчиком и изготовителем данной системы.

Комплекс предназначен для обеспечения коммутационной связи пациента с медицинским персоналом среднего звена в случаях необходимости экстренного реагирования и оказания медицинской помощи.

Центральный пульт управления предназначен для мониторинга, конфигурации и управления системой, отображения всех поступающих вызовов. Представляет информацию о работе всего программно-аппаратного комплекса.

Центральный пульт управления имеет защиту от несанкционированного доступа и отключения, располагается на посту медсестры отделения, является основным устройством мониторинга и управления системой. Имеет настраиваемый уровень доступа для среднего и старшего медперсонала. Вход в систему может осуществляется по картам доступа.

Центральный пульт управления выполнен на базе сенсорного монитора (терминал оператора) и мини-ПК (терминал пульта управления).

Все компоненты комплекса применяются в закрытых отапливаемых помещениях. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150 (таблица 3, таблица 6) для изделий климатического исполнения О, категории 4.1.

Срок службы – не менее 5 лет с момента введения комплекса в эксплуатацию.

Внешний вид и описание

На рисунке 1 приведен внешний вид центрального пульта управления.

Рисунок 1. Внешний вид центрального пульта управления.

Функциональные возможности:

– вывод информации о работе всего программно-аппаратного комплекса;

– конфигурирование и управление системой;

– ведение электронной базы данных пациентов;

– ведение журналов событий (посещений, вызовов);

– формирование баз данных медперсонала;

– мониторинг состояния оборудования комплекса;

– отображение места и типа вызова на дисплее.

Основные характеристики

Основные характеристики изделия представлены в Таблице 1

Таблица 1. Основные технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Питание | 230В |
| Процессор Intel | не менее i3 |
| Объем оперативной памяти | не менее 4 Gb |
| Накопитель | HDD либо SSD |
| Объем памяти | Не менее 120 Gb |
| Тип монитора | Сенсорный, мультитач |
| Диагональ | Не менее 15.6" |
| Количество одновременных касаний | 10 |
| Интерфейс передачи данных | Ethernet либо Wi-Fi |
| Динамик | Встроенный 2 x 2 Вт |
| Аудиотрубка | опционально |
| Считыватель RFID-карт с интерфейсом обмена данными по USB | опционально |
| Тип установки | настольный |

Монтаж

Центральный пульт управление подключается к сетевому коммутатору кабелем UTP cat 5e используя коннекторы RJ45.

К монтажу и обслуживанию центрального пульта управления должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и допуск к работам.

Прежде чем приступить к монтажу и вводу в эксплуатацию центрального пульта управления, необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и монтажу.

Комплектность

В комплект поставки входит:

- сенсорный монитор (терминал оператора);

- мини-ПК (терминал пульта управления);

- источник бесперебойного питания: 630 Вт;

- паспорт.

Сведения о сертификации

Декларация ЕАЭС № KG417/027 Д.0003951, о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР EAЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Условия транспортирования и хранения

Оборудование может транспортироваться всеми видами крытого транспорта, крепление (фиксирование) оборудования в транспортном средстве - в соответствии с правилами перевозки грузов. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – Средние (С) по ГОСТ 23170 (пункт 2.4).

Хранение оборудования допускается в упакованном виде в отапливаемых и вентилируемых помещениях. Условия хранения - 1Л согласно ГОСТ 15150 (таблица 13).

При транспортировании и хранении оборудование должно быть защищено от попадания внутрь пыли, грязи, мусора и насекомых, от воздействия агрессивных веществ, атмосферных осадков и высоких температур, от механических повреждений или нарушения целостности упаковки.

Изготовитель/разработчик

ООО «Сайнс Солюшнс»

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Солтыса, 187/8, пом. 99

Тел.: (+37529) 563-46-34, E-mail: info@scislt.com

Служба технической поддержки: Тел: + 375(29)257-11-04